РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

МОЛОДОВСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22 апреля   2014 г.                                      № 88                           принято на 23-ем заседании

с. Молодовое                                                                                  сельского Совета

народных депутатов

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Молодовского сельского поселения Шаблыкинского

района Орловской области на 2014-2024 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и на основании Устава Молодовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области Молодовской сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Молодовского сельского поселения Шаблыкинского района Орловской области на 2014-2024 годы.

2.  Обнародовать настоящее решение на доске объявлений в администрации

сельского поселения и  разместить на официальном сайте администрации Шаблыкинского

района.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава  сельского поселения                                         В.В.Рамощенкова

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МОЛОДОВСКОГО сельского поселения

на период 2014-2024 гг.

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования Молодовского сельское поселение (далее – МО) разработана  в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Молодовского сельского поселения на период 2014-2024гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Молодовского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Молодовского поселения |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем полезного отпуска тепловой энергии Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2024гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. строительство новых и реконструкция существующих водоводов в целях повышения надежности; 3. строительство водоводов; 4. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет: 7,525 млн. руб. Источники финансирования: Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год в том числе: Водоснабжение -5,025 млн. руб., 2. Электроснабжение – 2,5 млн. руб. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В таблице 1 приведены данные о наличии в населенных пунктах МО инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Обеспеченность населенных пунктов инженерной инфраструктурой

| № Пп/п | Наименование населенных пунктов | Сетевой газ | Водопровод | Централизованное Теплоснабжение | Электоснабжение | Централизованная канализация | Телефонизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Молодовое | + | + | - | + | - | + |
| 2. | с.Воронцово | + | + | - | + | - | + |
| 3. | с.Ячное | - | - | - | + | - | - |
| 4. | д.Белоусовка | - | - | - | + | - | + |
| 5. | д.Жулино | - | - | - | + | - | + |
| 6. | д.Костеевка | - | - | - | + | - | - |
| 7. | д.Софиевка | - | - | - | + | - | + |
| 8. | п.Ржавец | - | - | - | + | - | + |
| 9. | п.Садовый | - | - | - |  | - | - |

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров программы:

1.Площадь территории - 9 844 га.

2.Численность населения -573 чел.

3.Территориальное деление:

с. Молодовое

д.Белоусовка

с.Воронцово

д.Жулино

д.Костеевка

пос. Ржавец

пос. Садовый

д.Садовый

с.Ячное

5.Общая площадь жилого фонда-12,8 тыс.кв.м.

# Система теплоснабжения

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Молодовского   сельского поселения, застроены одноэтажными жилыми домами с газовым, частично с печным отоплением.

# 2.2. Система водоснабжения

Водоснабжение Молодовского  сельского поселения осуществляется из 3 водозаборов.

По микробиологическим показателям, вода, подаваемая в системы централизованного водоснабжения из подземных источников, в целом соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Протяжённость водопроводных сетей в поселении составляет 8,7 км.

Часть населения пользуется водой из шахтных колодцев. Среднесуточный отпуск воды населению и коммунально-бытовым предприятиям в расчете на одного жителя составляет 90,0 литров.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Электроснабжение Молодовского   СП осуществляется от подстанции «Шаблыкино» напряжением 35кВ. Тип трансформатора – 110/35/10кВ. Пиковая нагрузка – 1000 кВт. Рабочая нагрузка – 700 кВт.

с. Молодовое

Водоснабжение осуществляется водой от 2-х артезианских скважин.

Скважина № 1 (Стан), расположена в100 м к востоку от ул. Садовой на  окраине села. Включается при увеличении водопотребления села . Включение/выключение производится в ручном режиме. Подает воду в водонапорную башню № 1 (Стан). Водонапорная башня наклонена, требуется замена. Пользуется частный сектор. Установлен насос ЭЦВ 6-6,5-125. Глубина скважины 110 м. Максимальная подача воды составляет 12 м3/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 40 м3/час.

Скважина № 2 (фермы), расположена в северо-восточнгой части села. Включается при увеличении водопотребления села. Включение/выключение производится в ручном режиме. Подает воду в водонапорную башню № 2 (Фермы). Пользуется частный сектор. Установлен насос ЭЦВ 6-6,5-125. Глубина скважины 110 м.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 40 м3/час.

с. Воронцово

Водоснабжение осуществляется водой от 1 артезианской скважины.

Скважина расположена в  200 м к востоку на  окраине села. Включается при увеличении водопотребления села . Включение/выключение производится в ручном режиме. Подает воду в водонапорную башню. Водонапорная башня с трещинами, требуется замена. Пользуется частный сектор. Установлен насос ЭЦВ 6-6,5-125. Глубина скважины 100 м. Максимальная подача воды составляет 40 м3/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 40 м3/час.

Водопроводные сети с. Молодовое и с. Воронцово не закольцованы. Основной материал труб – чугун,сталь, пластик. Основные диаметры труб – 50 и 100 мм. Сети с.Воронцово имеют 100 %-ный износ. Сети с.Молодовое имеют 30 %-ный износ.

Давление в сети  водоснабжения обеспечивается в пределах 1.8-2 бар. Участки в/сетей имеют разделительные задвижки.

Кроме этого на водопроводных сетях поселка имеются 6 пожарных гидрантов.

Техническая характеристика оборудования водопроводных сетей

| Тип водопроводной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Молодовое | 100 | 7,2 | 1982 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г. 2013 г. | 30 |
| с. Воронцово | 100 | 1,5 | н/д | 100 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Подземные воды Молодовского сельского поселения характеризуются повышенными показателями жесткости. Остальные показатели качества находятся в пределах нормативных значений.

### Направления решения проблем в системе

Рекомендации по с. Молодовое

- Замена водонапорной башни №1 (Стан)

- Полная замена чугунной и стальной водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.

- Произвести ревизию рабочих скважин, устранение недостатков.

- Выполнить обустройство ЗСО скважин.

Рекомендации по с. Воронцово

- Замена водонапорной башни

- Полная замена чугунной и стальной водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.

- Произвести ревизию рабочей скважины, устранение недостатков

- Выполнить обустройство ЗСО скважины.

- Установить приборы учета воды.

### 2.3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Молодовское  сельское поселение не имеет единых централизованных систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.

В сельских населенных пунктах канализованы, в основном, объекты социальной сферы, канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

  - .  СИСТЕМА  ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Электроснабжение Молодовского СП осуществляется от подстанции «Шаблыкино», имеется 10 трансформаторных подстанций расположенных на территории поселения (5-с. Молодовое, 2- с.Воронцово, 1- д.Жулино, 1- п.Ржавец, 1-д.Белоусовка)

Распределение электроэнергии в поселении осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям 10 кВ и 6 кВ.

В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000 Вольт охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют для линий напряжением 35 кВ.

Подсчет нагрузок жилых и общественно-коммунальных зданий выполнен по удельным нагрузкам 0,4 кВт/чел. в соответствии с ВСН 19-74 и ВСН 97-75, а также в соответствии с типовыми проектами.

Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

### В связи со значительным износом оборудования необходима поэтапная реконструкция существующих подстанций поселения и поселения 35 кВ с заменой устаревшего оборудования на новое.

2.5.   СИСТЕМА  ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время источником газоснабжения природным газом потребителей Молодовского   сельского поселения является существующий подземный газопровод высокого давления (30-40 атм.).

Обслуживающая организация – ОАО «Газпром газораспределение Орел» филиал в п. Нарышкино, ООО «Газпром межрегионгаз Орел».

Газоснабжение потребителей осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП), расположенные в с. Молодовое., (ШРП) с.Воронцово

Подача природного газа потребителям Молодовского   сельского поселения предусматривается следующим категориям потребителей:

- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

- на отопление жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

Перспективное развитие системы газоснабжения Молодовского сельского поселения следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с дополнительной установкой газорегуляторных пунктов.

Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

# Система обращения с твердыми бытовыми отходами

### Институциональная структура

На территории Молодовского сельского поселения вывоз бытовых и производственных отходов осуществляется населением в основном самовывозом на участок для хранения  бытовых отходов п.Шаблыкино.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

В настоящее время проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) одна из самых важных и трудноразрешимых не только на территории Молодовского сельского поселения, но и на территории Шаблыкинского муниципального района в целом.

### Направления решения проблем в системе

- Своевременный сбор и удаление твёрдых бытовых отходов в Молодовском сельском поселении с привлечением лицензированных предприятий и специальной техники;

- организация мест для сбора мусора на территории существующей и планируемой застройки жилыми и административными зданиями;

- своевременный вывоз ТБО с мест временного хранения;

3.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

# Краткая характеристика МО

### 3.1.1.Территория

Молодовское СП расположено в северо-восточной  части Шаблыкинского  района, общая площадь территории – 9844 га., административный центр поселения – с. Молодовое.

Территория Молодовского СП граничит: на севере – с Хотьковским сельским поселением; на востоке и юго-востоке – с Сосковским районом Орловской области; на юго-западе  – с Титовским сельским поселением; на западе с Герасимовским и Косулическим сельским поселением, на северо-западе- с Навлинским сельским поселением. В центральной части Молодовского сельского поселения располагается городское поселение-

Шаблыкино

## Административно-территориальное деление

Законом об административно-территориальном устройстве Орловской области от 24 июня 2005 года (в ред. Закона Орловской области от 30.05.2006 № 598-ОЗ), в состав Шаблыкинского района входят посёлок городского типа Шаблыкино и населённые пункты сельсоветов (сельских поселений) Герасимовского, Косулического, Молодовского, Навлинского, Сомовского, Титивского, Молодовского.

Территория Молодовского   сельского поселения, входящего в состав Шаблыкинского района включает в себя 9 населенных пунктов: с.Молодовое,  с.Воронцово, с. Ячное, д. Белоусовка, д. Жулино, д. Костеевка, д.Софиевка, пос. Ржавец, пос. Садовый.

# Таблица

Перечень населённых пунктов Молодовского сельского поселения с численностью населения на 2011 г

| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. |
| --- | --- |
| с.Молодовое | 466 |
| д.Белоусовка | 10 |
| с.Воронцово | 81 |
| д.Жулино | 3 |
| д.Костеевка | - |
| пос.Ржавец | 8 |
| пос.Садовый | - |
| д.Софиевка | 4 |
| с.Ячное | 1 |
| ВСЕГО: | 573 |

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, промышленности и транспорта, сельхозназначения, лесного  фонда и государственного муниципального значения. Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами, сенокосами, территориями сельхозпредприятий.

Молодовское сельское поселение и Шаблыкинский район не занимают выгодное географическое положение, находясь в полутора часовой доступности от центра области – г. Орла. Но, областной центр является притяжением населения для получения услуг периодического действия, а в последнее время и местом приложения труда. Социальные связи населённых пунктов Молодовского сельского поселения также направлены не только в сторону районного центра – пгт. Шаблыкино.

По данным на начало 2011 г. жилищный фонд Молодовского СП составляет 12.8 м2.

Сокращение численности населения приводит к механическому увеличению жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя, что не обуславливает пропорционального улучшения условий проживания. Важное значение имеют реальное распределение площади между жителями, техническое состояние и степень благоустройства имеющегося жилья, величина очереди на улучшение жилищных условий и перспективы ее продвижения.

## Особенности географического положения

Географически территория Молодовского СП находится на границе лесостепной зоны (лесолугостепь) и степной зоны, охватывающей  западную часть Орловской области, на водоразделе рек  Мох и её притоков, на равнине Среднерусской возвышенности.

Естественно-природные рельефообразующие и руслообразующие процессы рассматриваемой территории в основном обусловлены надвижкой и отступлением древнего ледника, что во многом сформировало довольно богатую орографию, геоморфологию, гидрографию, геологическое сложение и гидрогеологические условия.

Другой важной особенностью физико-географического положения территории является ее расположение в умеренных широтах, в зоне активного влияния западного переноса воздушных масс, а также приуроченность к водоразделу крупнейших рек европейской части страны, что определяет важнейшие черты природно-климатических условий с достаточным увлажнением и благоприятными аэроклиматическими параметрами.

## Климат

Климат территории Молодовского СП умеренно-континентальный, умеренно влажный. Число часов солнечного сияния за год составляет 1726. Радиационный баланс за год положителен и составляет более 35 ккал/см2 в год.

Среднегодовая температура воздуха 4,60С. Самым холодным месяцем является январь, средняя температура которого составляет -9,30С. Абсолютный минимум составляет -390С. В июле, наиболее теплом месяце года, средняя температура воздуха равна 18,70С. Абсолютный максимум составляет +380С. Устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта.

Рассматриваемая территория относится к зоне умеренного увлажнения, один год из трех бывает засушливым. Средняя годовая сумма осадков 515 мм. Изменчивость этой величины от года к году довольно велика: от 300 до 700 мм в год. Основная масса осадков выпадает в теплый период года. Максимум месячных сумм отмечается в июле и достигает 72 мм. Летние осадки часто носят ливневой характер средней интенсивности и сопровождаются грозами. В виде снега выпадает 150-100 мм осадков, средняя высота ежемесячного покрова к концу зимы не превышает 25 см. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря и лежит до начала апреля в течение 120-130 дней. Относительная влажность воздуха в годовом ходе низка летом (65-70%) и высока в осенне-зимний период (85-88%).

В годовом ходе направлений ветров не наблюдается резко выраженных преобладающих направлений. В зимний период заметно некоторое увеличение повторяемости юго-западных ветров, а летом возрастает повторяемость ветров с северной составляющей.

В среднем за сезон отмечаются 43 дня с метелями, 61 день с туманом, 112 дней без солнца.

По схематической карте климатического районирования для строительства территория относится к району – II, подрайону – IIВ.

# Экономический потенциал территории

Необходимым условием жизнеспособности и расширенного воспроизводства  поселения в целях сбалансированного территориального развития является наличие эффективно развивающейся  системы хозяйственного комплекса в поселении.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования  поселения как административно-территориальной единицы.

Экономическая база в Молодовском сельском поселении представлена  предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и т.д.

## Инвестиционная привлекательность территории

Орловский регион сегодня – это сосредоточение крупного аграрного и научно-производственного потенциала, надежной системы подготовки управленческих кадров, инженерных и рабочих специальностей. В целом все это составляет мощный инновационный потенциал, открывает широкие перспективы для выгодного вложения инвестиций, реализации смелых инвестиционных проектов, освоения новых технологий и производств.

Экономический потенциал региона определяется комплексом факторов: экономико-географическим положением, обеспеченностью природными ресурсами, промышленным потенциалом, трудовым и научно-техническим потенциалом. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Традиционно территория Молодовского сельского поселения была сельскохозяйственного направления.

Площадь сельхозугодий Молодовского поселения составляет 7760  га, что является большим потенциалом для развития сельхозпроизводства.

Богатые природные условия юга Орловской области и историю края также можно считать потенциально инвестиционно привлекательными. К тому же Орловская область обладает хорошими туристско-рекреационными возможностями. Значительный историко-культурный потенциал и богатое литературное и этнографическое наследие являются основой для развития туристско-экскурсионной деятельности и познавательного туризма.

Основным фактором, препятствующим использованию рекреационно-туристического потенциала области, является слабое развитие соответствующей инфраструктуры, особенно ощутимо отсутствие гостиниц, кемпингов и других мест размещения.

Численность занятого населения Молодовского СП по отраслям представим на рисунке

# Таблица

Численность занятого населения по отраслям

| Социальная сфера | Материальная сфера | Нематериальная сфера |
| --- | --- | --- |
|  | Промышленность | Сельское хозяйство | Строительство | Транспорт | Сфера обслуживания | Коммерческие предприятия и организации |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 |

## Промышленность

На территории Молодовского сельского поселения предприятий промышленности нет.

## Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является традиционной отраслью во всей Орловской области, что обусловлено здесь ввиду наличия большого количества плодородных чернозёмов.

По агроклиматическому районированию Шаблыкинский район относится  к I агроклиматическому району, ГТК которого составляет 1,2-1,3.

Шаблыкинский район расположен в зоне относительно рискованного земледелия, природно-климатические условия в районе благоприятны для развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, однако результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий.

По специализации сельскохозяйственного производства Шаблыкинский район относится к юго-восточной зоне. В этой зоне климат наиболее засушливый. По сравнению с другими зонами период вегетации здесь более продолжительный. На ее территории мало площадей естественных луговых угодий, поэтому для интенсивного развития животноводства требуется возделывание кормовых культур на пашне.

В целом, природно-климатические и экономические условия позволяют возделывать здесь зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи, сахарную свеклу, кормовые культуры, заниматься молочно-мясным животноводством, свиноводством, птицеводством.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 7760 га., пашни 6248 га. На долю 1 жителя приходится 13.5 га. сельскохозяйственных угодий.

Район сельскохозяйственный и специализируется на производстве зерна, картофеля, молока, мяса.

На 01.01.2014 г. на территории поселения 3 сельхозпредприятия, 1 крестьянско – фермерское хозяйство, 188 владельцев личных подсобных хозяйств граждан.

Ключевой отраслью сельского хозяйства Молодовского СП, как и Шаблыкинского района в целом, является растениеводство.

# Таблица

# Земли сельскохозяйственного значения Молодовского  СП

| Всего с/х угодий (га) | Пашня (га) |
| --- | --- |
| 7760 | 6248 |

## Непроизводственная сфера

Непроизводственная сфера в Молодовском   сельском поселении представлена следующим спектром услуг, в число которых входят коммуникационные и транспортные комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги населению, рекреационная деятельность и другие.

Комплекс коммуникаций поселения, обеспечивая перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен практически всеми основными современными видами связи: почтовой, телеграфной, телефонной, телевизионной, компьютерной и другими.

В настоящее время в СП работает одно почтовое отделение.

# Таблица

# Почтовые отделения Молодовского   СП

| Название | Адрес | Количество работников, операционных окон, кресло и т.д. | Площадь помещения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Молодовское отделение почтовой связи (ОПС) | с.Молодовое, ул. Садовая,3а | 3 | 64 |

В отраслевой структуре транспортного комплекса СП представлено одним видом данного сектора инфраструктуры – автомобильным.

Системой автомобильного сообщения Молодовского   СП хорошо связано с ближайшими сельскими поселениями.

Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы населения МО, является сфера торговли и услуг.

В настоящее время в Молодовском   СП функционируют три предприятия розничной торговли.

# Таблица

# Предприятия розничной торговли Молодовского СП

| Название | Адрес | Профиль предприятия | Количество работников, чел. | Площадь помещения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО Шаблыкинское Молодовской магазин | с.Молодовое, ул.Садовая,д.6 | розничная торговля/товары повседневного спроса | 2 | 131,9 |
| ПО Шаблыкинское Воронцовский магазин | с. Воронцово, ул. Центральная, 31 | розничная торговля/товары повседневного спроса | 2 | 80 |
| Магазин ИП Е.Н. Гордеева | с.Молодовое, ул. Национальная, 15 | розничная торговля/продукты питания | 2 | 12,7 |

Важное место в составе непроизводственной сферы занимает жилищно-коммунальный сектор. Основными его составляющими является капитальный ремонт жилищного фонда, благоустройства территории и капитальный ремонт дорог.

Строительный комплекс

Производство строительных материалов.

В силу того, что Молодовское  сельское поселение специализируется главным образом на сельском хозяйстве, промышленность строительных материалов в СП не представлена.

Подрядно-строительные организации.

На территории Молодовского сельского поселения собственных подрядно-строительных организаций нет.

Основную строительно-подрядную деятельность на территории Молодовского сельского поселения осуществляют организации, расположенные в г. Орле.

Жилищно-гражданское строительство.

Жилищное строительство в Молодовском сельском поселении представлено только индивидуальным. В муниципальном образовании нет учета семей, стоящих на очереди на получение жилья, так как нет строительства самого жилья. Таким образом, можно судить о большой нехватки нового жилого фонда и низкой степени реализации федеральных и региональных программ.

Необходимо оживление усадебного жилищного строительства, в том числе стимулирование их за счёт региональных и федеральных программ по поддержке населения Молодовского   сельского поселения.

# Транспортный комплекс

## Внешний транспорт

Внешний транспорт в Молодовском   сельском поселении представлен одним видом: автомобильным.

Железная дорога на территории Шаблыкинского района отсутствует. Ближайшие железнодорожная станции пассажирского сообщения с.Нарышкино, расположенная  в 40 км.

### Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике района.

Основная доля перевозок грузов и особенно пассажиров падает на автомобильный транспорт, как наиболее доступный вид транспорта.

Дороги федерального значения отсутствуют на территории сельского поселения.

Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием геополитического положения района, особенностей освоения территории и размещения населенных пунктов, организации и развития производственных сил.

Автодороги протяженностью 12,6 км имеют твердое покрытие.

Таблица

Перечень автодорог регионального значения на территории Молодовского  сельского поселения

| Наименование автодороги | Протяженность, км | Техническая категория |
| --- | --- | --- |
| «Шаблыкино-Орел» | 10,0 | 4 |

Таблица

Перечень автомобильных дорог местного значения Молодовского  СП

| № | Наименование автодорог | Всего, км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием | грунтовые |
| 1 | а/д «Молодовое-Белоусовка» (с 0+000- по 3+000) | 3,0 |  | 3,0 |
| 2 | а/д «Шаблыкино-Воронцово» (с 0+000- по 3+500) | 3,0 | 3,0 | - |
| 3 | а/д «Шаблыкино-Титово»-Воронцово» (с 0+000- по 0+600) | 0,6 | 0,6 | - |
| 4 | а/д «Горки-Шаблыкино» -Жулино» (с 0+000- по 0+600) | 4,0 | - | 4,0 |
| 5 | а/д «Горки-Шаблыкино» -Ржавец» (с 0+000- по 3+000) | 3,0 | - | 3,0 |
|  | Всего | 13,6 | 3,6 | 10,0 |

Плотность автомобильных дорог общего пользования  с твердым покрытием  достаточно высокая 148 км /1000 км². В планировочном отношении сеть дорожных транспортных коммуникаций нуждается в более выраженных кольцевых и дублирующих радиальных связях. Многие участки сети и дорожные искусственные сооружения требуют капитального ремонта, строительства  и реконструкции.

Общая площадь дорожной сети Молодовского СП 11 га, что составляет 0,4% от всей территории поселения.

Улично-дорожная сеть

Дорожная сеть Молодовского   сельского поселения представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем линейной, комбинированной и прочих.

Таблица

Внутрипоселковая улично-дорожная сеть Молодовского СП

| Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Протяженность/ширина, км/м. | Вид покрытия | Площадь покрытия, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Молодовое | ул .Заречная | 1,5/4 | Част. щебень | 6,0 |
|  | ул .Моговая | 1,5/4 | 0,2 км асфальт, 1,3 част. щебень | 6,0 |
|  | ул .Садовая | 1,2/4 | Част. щебень | 4,8 |
|  | ул .Мира | 1,6/4 | Част. щебень | 6,4 |
|  | ул .Национальная | 0,4/4 | Част. щебень | 1,6 |
|  | ул.Лесная | 0,4/4 | Част. щебень | 1,6 |
|  | ул.Спортивная | 0,46/4 | Част. щебень | 2,4 |
|  | ул.Молодежная | 1,4/3 | Част. щебень | 5,6 |
|  | участок улицы от дороги Орел-Шаблыкино до ул.Молодежная | 1,0/3 | Част. щебень | 4,0 |
|  | ул.Гринева | 1,3/3 | Част. щебень | 5,2 |
|  | от ул.Мира до ул.Садовая | 0,9 | Част. асфальт | - |
| с.Ржавец | ул.Центральная | 0,0,8/3 | грунт | 2,4 |
| с. Воронцово | ул.Центральная | 2,5/4 | асфальт | 10,0 |
|  | ул.Заречная | 1,6/4 | 0,8 асфальт, 0,8 грунт | 6,4 |

### Магистральные улицы и дороги

Улицы и дороги населённых пунктов Молодовского сельского поселения представлены как с асфальтовым покрытием, так и грунтовыми и щебёночными.

Таблица

Межпоселковые дороги Молодовского СП

| Наименование дороги | Протяженность в границах поселения, км | Ширина дороги, м | Покрытие дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаблыкино-Воронцово | 4,0 | 6,0 | асфальт |
| Молодовое -Жулино | 6,5 | 4,0 | Част. щебень |
| Молодовое-Белоусовка | 2,3 | 2,3 | Част. щебень |
| Молодовое-Ржавец | 1,5 | 4,0 | Част. щебень |

### Искусственные сооружения

В Молодовском сельском поселении искусственных сооружений стоящих  на балансе нет.

Таблица

Перечень искусственных сооружений сельского поселения

| Вид (мост, путепровод, труба) | Препятствие | Адрес, месторасположение | Материал | Длина, м. | Ширина проезжей части и тротуаров, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мост | река | Дорога Орел-Шаблыкино | ж/ б | 30 | 6/2 |
| трубопереезд | река | Между улицами Садовая и Мира | ж/ б | 100 | 6/2 |
| трубопереезд | река | Между улицами Моговая и Молодежная | ж/б | 20 | 8 |

Многоуровневые развязки на автомобильных дорогах отсутствуют.

### Организация транзитного движения

Транзитного движения через Молодовское  сельское поселение не существует, так как на территории поселения нет производств, экспортирующих свои товары.

## Транспорт сельского поселения

### Автомобильный парк поселения

Автомобильный парк  Молодовского  сельского поселения, представлен в таблице

# Таблица

Состав автопарка сельского поселения по данным ГИБДД

| Вид автотранспортных средств | Количество |
| --- | --- |
| Общее количество автотранспортных средств, шт. | 62 |
| в т.ч. грузовых | 8 |
| в т.ч. автобусов | - |
| в т.ч. легковых | 54 |
| Из них в личной собственности граждан, шт. | 61 |
| в т.ч. грузовых | 8 |
| в т.ч. автобусов | - |
| в т.ч. легковых | 53 |
| Количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (на 1000 жителей) | 92,4 |

### Общественный транспорт

Основным автобусным маршрутом в Молодовском СП является маршрут Орел - Шаблыкино

# Таблица

Автобусные маршруты Молодовского СП

| Наименование конечных остановок | Ежедневно на линии, шт. | Длина маршрута, км |
| --- | --- | --- |
| Орел - Шаблыкино | 1 | 72 |

### Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта сельского поселения

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Гостевые стоянки находятся в населенных пунктах в карманах местных проездов. Грузовой автотранспорт хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гаражах и т.д.

## Социальные процессы и явления

Социальные явления и процессы находятся в сильной зависимости от состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и других факторов. Социальная система Молодовского сельского поселения в сильной степени определяется и особенностями географического положения МО – в достаточной отдалённости от областного центра г. Орла (65 км.). В результате, жители поселения, вследствие территориальной отдалённости и плохой транспортной доступности г. Орла, редко пользуются некоторыми социальными услугами, в частности, образования, здравоохранения, культуры и др. Обратная связь – не прослеживается.

В социальную сферу Молодовского СП входят следующие учреждения и объекты: школа, учреждение дошкольного образования (детский сад), сельский дом культуры, сельский клуб, библиотека, почтовое отделение,  3 магазина и т.д.

# Таблица

# Учреждения образования Молодовского СП

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Проектная вместимость, чел | Фактическая вместимость, чел | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Молодовская основная общеобразовательная школа» | с. Молодовое ул.Молодежнаяд. 15 | 1963 | 100 | 48 | удовлетворительное |
| Детский сад в с.Молодовое | с. Молодовое ул.Молодежная, д. 1 | 1985 | 50 | 18 | удовлетворительное |

Образовательная сеть Молодовского СП представлена двумя структурными элементами образования – основной общеобразовательной школой (с. Молодовое)  и детским садом (с. Мододовое). Материально-техническое состояние зданий находится в хорошем состоянии. Современное развитие культурного сектора социальной сферы Молодовского СП характеризуется развитием собственной структуры культуры. Также необходимо учитывать и территориальную отдалённость от областного центра г. Орла – где сосредоточены уникальные эпизодические объекты культуры, которыми также пользуются жители Молодовского  СП.

Сеть учреждений культуры сельского поселения на 2011 г. представлена сельским домом культуры (с.Молодовое), сельским клубом (с. Воронцово) и библиотекой  (с. Молодовое).

# Таблица

# Учреждения культуры Молодовского   СП

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Проектная вместимост; количество посадочных мест в зале | Фактическая вместимость; количество томов, экспонатов | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молодовской СДК | с. Молодовое, ул. Садовая, 5 | 1977 | 200 | 150 | неудовлетворительное |
| Воронцовский сельский клуб (СК) | с. Воронцово, ул. Заречная, 6 | 1968 | 50 | 50 | неудовлетворительное |
| МКУК «МЦБС» Молодовская библиотекка | с. Молодовое, ул. Садовая, 5 (в помешщении СДК) | - | - |  | неудовлетворительное |

# НАСЕЛЕНИЕ, Демография и трудовые ресурсы

Современная система расселения Молодовского сельского поселения

Система расселения Молодовского СП, как и Шаблыкинский района формировалась в результате перемещения населения с целью освоения новых сельскохозяйственных земель.

На территории МО находится девять населенных пункта с общей численностью населения, на  2011 года 573 человек. Большая часть населения сосредоточена в административном центре – 81,3 % от общего числа жителей сельского поселения.

Демографическая ситуация

Численность населения Молодовского СП в 2002-2011 годах снижалась (таблица 3.1). В целом, с 2002 по 2011 гг. численность населения сократилась на 1,1%.

# Таблица

Динамика изменения численности населения по населённым пунктам Молодовского СП (2002-2011 гг.).

| Наименование населённого пункта | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Молодовое | 471 | 464 | 483 | 465 | 457 | 472 | 460 | 455 | 473 | 466 |
| д.Белоусовка | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 |
| с.Воронцово | 73 | 70 | 70 | 72 | 73 | 79 | 77 | 77 | 83 | 81 |
| д.Жулино | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| д.Костеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пос.Ржавец | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | 8 |
| пос.Садовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д.Софиевка | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| с.Ячное | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| ВСЕГО | 579 | 567 | 572 | 569 | 559 | 578 | 560 | 561 | 581 | 573 |

Сложная демографическая ситуация наблюдаемая на территории Молодовского СП, и на сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

# Таблица

Показатели естественного воспроизводства населения

Молодовское СП (2002-2011 гг.).

| Показатель | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость,чел. | 2 | 9 | 5 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 |
| Смерность,чел. | 13 | 7 | 11 | 11 | 17 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 |
| Естественный прирост, чел | -11 | 2 | -6 | 0 | -10 | -0 | -5 | -4 | -6 | -3 |
| Естественный прирост чел/1000 жит | -18,9 | 3,5 | -10,5 | 0 | -17,9 | 0 | -8,9 | -7,1 | -10,3 | -5,2 |

В настоящее время продолжается убыль сельского населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости и за счет миграции сельской молодежи в город.

Снижение рождаемости, наметившееся в начале 90-х годов и продолжающееся на протяжении двух десятилетий в настоящее время  оказывает значительное влияние на показатели рождаемости Молодовского сельского поселения. Эта тенденция связана с изменениями в политической и экономической ситуации в стране и как следствие, снижением темпов роста производства, строительства отсутствие естественного прироста населения, высокий уровень общей смертности, особенно увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте.

Рост уровня смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения.

Динамика изменения показателей естественного воспроизводства населения Молодовского СП

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельское поселение нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Миграционная составляющая, слабоуправляемая и демонстрирующая положительные показатели в последние годы в населенных пунктах, предопределяет и весьма нестабильную динамику общего прироста населения Молодовского СП, как в настоящее время, так и на расчётную перспективу. В этих условиях основные усилия должны быть направлены на восстановление положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и за счёт привлечения мигрантов.

# Таблица

Показатели миграционного прироста населения

Молодовское СП (2002-2011 гг.).

| Показатель | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие,чел. | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 3 |
| Убывшие,чел. | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 16 | 14 | 15 | 9 | 11 |
| Миграционный прирост, чел | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | -7 | -3 | -4 | 1 | -8 |
| Миграционный прирост чел/1000 жит | 6,9 | 1,7 | -0 | 3,5 | 8,9 | -12,1 | -5,3 | -7,1 | -1,7 | -13,9 |

Огромную роль в динамике численности населения Молодовского сельского поселения, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуации играют миграции населения. До начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в МО внешних мигрантов чаще всего уравновешивалось числом выбывших. В последние годы миграционные потоки стали более положительны и играют важную роль в формировании численности населения сельсовета.

О неблагоприятной возрастной и половой структуре населения Молодовского СП наглядно свидетельствует половозрастная пирамида с крайне узким основанием, представленным детскими категориями и расширенной срединной и верхней частями – ныне трудоспособными и пожилыми категориями граждан.

4. Механизм реализации Программы

Администрация Молодовского сельского поселения Шаблыкинского района в рамках настоящей программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- Формирует перечень объектов, подлежащих включению в программу

- подаёт бюджетные заявки на финансирование Программы;

- распределяет бюджетные средства по основным направлениям Программы;

- определяет ежегодный объём средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- определяет ежегодный объём средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирует и подаёт в Администрацию Шаблыкинского района пакет документов для получения субсидий из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

-осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- предоставляет отчёты об объёмах реализации муниципальных программ и расходованию средств в администрацию Шаблыкинского района.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств Молодовского сельского поселения с привлечением средств областного бюджета, инвесторов. Общий объём финансировании программы составляет 7,525  млн.

Объём финансирования программы по годам:

| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Молодовского сельского поселения | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Областной бюджет | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Инвестиционная составляющая предприятий коммунального комплекса | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

Финансировани6е программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объёмы финансирования Программы на 2014-2024 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджета на очередной финансовый год.

6. Управление реализацией программы и контроль за ходом её исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчётный  год.

Контроль за программой включает периодическую отчётность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качества реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а так же продление срока её реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

-сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

8. Основные мероприятия программы

8.1. Система водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ (руб.) | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование станции обезжелезивания в с. Молодовое | 2014- 2024 годы | 25 тыс. | Администрация Молодовского сельского поселения, Администрация Шаблыкинского района, инвесторы |  |
| 2 | Строительство станции обезжелезивания (строительство водозабора, магистрального трубопровода, станции обезжелезивания) | 2014- 2024 годы | 3,5 млн. | Администрация Молодовского сельского поселения, Администрация Шаблыкинского района, инвесторы | Подача воды населению в соответствии требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 Улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению |
| 3 | Прокладка новых водопроводных сетей | 2014- 2024 годы | 1,5 млн. | Администрация Молодовского сельского поселения, Администрация Шаблыкинского района, инвесторы | Улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению |
|  | Итого: |  | 5,025 млн. |  |  |

8.2. Система электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Примерная стоимость работ (руб.) | Источники финансирования | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка новых электрических сетей и строительство трансформаторных подстанций | 2014- 2024 годы | 2,0 млн. | Администрация Молодовского сельского поселения, Администрация Шаблыкинского района, инвесторы | Подключение новых потребителей |
| 2 | Внедрение энергосберегающего освещения | 2014- 2024 годы | 500 тыс. | Администрация Молодовского сельского поселения, Администрация Шаблыкинского района, инвесторы | Снижение затрат на электроэнергию |
|  | итого |  | 2,5 млн. |  |  |

9. Стоимость затрат на реализацию программных мероприятий

|  | Затраты на реализацию программных мероприятий |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе периоды |
|  |  | 2014-2015 | 2016-2020 | 2021-2024 |
| Водоснабжение | 5,025 |  |  |  |
| Электроснабжение | 2,5 |  |  |  |
| Итого | 7,525 |  |  |  |