# Правила пожарной безопасности в зимний период

В связи с установившейся холодной погодой население активно использует в быту электрообогреватели и печи для поддержания тепла в квартирах и домах. 
Сотрудники отделения надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Орловской области предупреждают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, использования электронагревательных приборов и электрооборудования. 
При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- оставлять без присмотра топящиеся печи; 
- располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; 
- перекаливать печи; 
- выполнить разделку и отступку; 
- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям; 
- при установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления. 
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать. Во время отопительного сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки. Дымоход должен быть обязательно побелен. 
Для того, чтобы при использовании электронагревательных приборов не возникло ситуаций, способствующих возникновению пожаров, необходимо помнить: 
- не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а если вы уходите из дома, выключайте их из сети; 
- нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы; 
- ремонт неисправных приборов должен производиться только квалифицированными специалистами; 
- исключите попадание шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду; 
- соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки; 
- замените оголенные и ветхие электрические провода; 
- не допускайте эксплуатации самодельных электронагревательных приборов; 
- не допускайте включения электронагревательных приборов без соединительной вилки. 

Значительная часть людей считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека. 
Если произошло возгорание, звоните по телефону 01 или 112. Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду.