УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации Шаблыкинского

района Орловской области

от «29»_декабря_2023 г. №_318__

ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

НА 2024-2026 ГОДЫ

Администрация Шаблыкинского района

Орловской области

Шаблыкино

2023 год

Приложение 1 к постановлению администрации Шаблыкинского района от _29.12.2023_ № 318

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2024-2026 ГОДЫ

Администрация Шаблыкинского  района Орловской области

| Полное наименование организации | Администрация Шаблыкинского района Орловской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Приказ Минэнерго России от 15.07.2020 г. №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Отдел архитектуры, строительства, и ЖКХ Шаблыкинского района Орловской области; Финансовый отдел администрации Шаблыкинского района Орловской области». |
| Полное наименование разработчиков программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Шаблыкинского района Орловской области |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергобережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые показатели | Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Приказом Миэкономразвития России от 09.03.2023 г. №158 |
| Сроки программы | 2024-2026 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источники финансового обеспечения – средства местного бюджета: 2024 г. – 50,00 тыс. рублей 2025 г. – 70,00 тыс. рублей 2026 г. – 90,00 тыс. рублей |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период реализации программы. Снижение затрат на оплату энергетических ресурсов. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования. |

1. Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Энергосбережение в бюджетном секторе муниципального образования является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и газовой (отопление газом) энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной Программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

Реализация политики энергосбережения, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ энергосбережения.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

Основным риском, связанным с реализацией Программы, является ограниченность источников финансирования программных мероприятий и неразвитость механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится все актуальней.

1.1. Факторы, влияющие на процессы энергосбережения.

Энергосбережение – комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов энергопотребления.

Цель энергосбережения – это повышение энергоэффективности бюджетной сферы муниципального образования.

Задача администрации – определить, какими мерами необходимо осуществить повышение энергоэффективности.

1.2. Основные направления энергосбережения:

- Поведенческое энергосбережение.

Это ускорение у работников учреждений привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

- Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций.

Большая часть этих мер актуальна в части экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

- Создание системы контроля потребления энергоресурсов.

На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

1.3. Энергосбережение в муниципальных учреждениях.

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов;

- повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, строений, сооружений;

- произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

Осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов.

1.4. Муниципальные закупки.

- отказ от закупок товаров для муниципальных нужд, имеющих низкую энергоэффективность.

2. Цели Программы

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- снижение потерь энергоресурсов.

3. Задачи Программы и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- экономия топливно-энергетических ресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- снижение затрат на оплату энергетических ресурсов;

- уменьшение потребления электроэнергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

4. Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- экономия электрической энергии в части освещения, электрообогрева, а также снижение потерь в распределительных и групповых электросетях;

- экономия газовой (отопление газом) энергии;

- экономия воды.

5. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2024-2026 годы.

6. Мероприятия по реализации Программы

Мероприятия по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шаблыкинского района на 2024-2026 годы»:

Приложение 2 к постановлению администрации Шаблыкинского района от __________ № ___

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс.руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс.руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| 3 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Замена светодиодных уличных светильников, пришедших в негодность |  | 10 | - | - | - |  | 5 | - | - |  |  | 5 | - | - |  |
| 5 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной принадлежности (замена ламп накаливания энергосберегающими лампами, установка датчиков движения) |  | 20 | - | - |  |  | 25 | - | - |  |  | 20 | - | - |  |
| 6 | Замена деревянных окон с двойным остеклением на современные стеклопакеты с повышенным термическим сопротивлением |  | 20 | - | - | - |  | 40 | - | - |  |  | 65 | - | - |  |
| Итого по мероприятиям |  |  | 50,0 | X | X | Х | X | 70,0 | X | X | Х | X | 90,0 | X | X | Х |

7. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Шаблыкинского района.

Исполнителем Программы является администрация Шаблыкинского района.         Заказчик контролирует своевременность и качество выполнения мероприятий, вносит предложения по внесению изменений, приостановлению или прекращению действия Программы.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирование Программы являются средства бюджета администрации Шаблыкинского района.

Общий объем финансирования программы составляет – 210 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год – 50 тыс.руб.;

2025 год – 70 тыс.руб.;

2026 год – 90 тыс.руб.

Общий объем финансирования мероприятий Программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия, материалы и услуги.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы определяются при формировании бюджета муниципального образования Шаблыкинского района на очередной финансовый год и плановый период.

9. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия органе местного самоуправления установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление органами местного самоуправления в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Выполнение Программы позволит сократить затраты на теплоэнергоресурсы, обеспечить более рациональное использование водных ресурсов.

10. Ожидаемые конечные результаты от реализации программных мероприятий

В случае реализации Программы должно быть обеспечено:

- проведены мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- обеспечен учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов за счет оснащения учреждений современными техническими средствами учета потребления  топливно-энергетических ресурсов;

- экономия электрической, газовой (отопление газом) энергии;

- снижены расходы местного бюджета на оплату электрической энергии и газа;

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из отношения показателей целей Программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

11. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основание для расчета целевых показателей.

Целевые показатели Программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»,

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Шаблыкинского  района отражены в следующей таблице:

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения |  | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 50,79 | 50,5 | 50,25 | 50,0 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел | 2,55 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 |

Приложение 3 к постановлению администрации Шаблыкинского района от __________ № ___

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Администрация Шаблыкинского района Орловской области

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 50,5 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | неприменимо |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | Куб.м./чел | до 1,5 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)  __________________________  ________________________

(должность)                                   (расшифровка подписи)

«___»___________ 2025 г.

Приложение 4 к постановлению администрации Шаблыкинского района от __________ № ___

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2026 г.

Администрация Шаблыкинского района Орловской области

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 50,25 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | неприменимо |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | Куб.м./чел | до 1,5 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)  __________________________  ________________________

(должность)                                   (расшифровка подписи)

«___»___________ 2026 г.

Приложение 5 к постановлению администрации Шаблыкинского района от __________ № ___

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 2027 г.

Администрация Шаблыкинского района Орловской области

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 50,0 |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) | Гкал/кв.м | неприменимо |  |  |
| 3 | Удельный расход холодной вводы (в расчете на 1 человека) | Куб.м./чел | до 1,5 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)  __________________________  ________________________

(должность)                                   (расшифровка подписи)

«___»___________ 2027 г.